## Расчет (2)
Перепрофилирование существующего гаража бактерийно-вирусных препаратов на территории Жайылского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Repurposing of the existing garage of bacterial and viral preparations on the territory of the Jayil District Center for Disease Prevention and State Sanitary and Epidemiological Surveillance
[6 empty] | Курс USD | 87.2
Ведомость объемов работ/Bill of quantities
№ | Наименование работ | Works | Unit/Ед.изм | Q-ty/кол-во | Unit rate (som) / Цена (сом) | Cost (som) \ Стоимость (сом) | Cost (USD) / Стоимость в $ по курсу |  | Unit rate (som)
Демонтажные работы (все демонтажные работы производить с сохранение материалов, оборудования, приборов)smantling works (all dismantling works should be carried out with the preservation of materials, equipment, devices)
1 | Демонтаж существующих ворот (передача материалов Заказчику) | Dismantling of existing gates (transfer of materials to the Customer) | each | 2 |  | 0 | 0 | 250 | 1000
2 | Демонтаж труб металлических | Dismantling of metal pipes | meters | 10 |  | 0 | 0 | 50 | 200
3 | Удаление старой штукатурки | Removal of old plaster | m2 | 90 |  | 0 | 0 | 112.5 | 450
4 | Демонтаж кровли (демонтаж деревянного каркаса и шиферного покрытия) | Roof dismantling (dismantling of wooden frame and slate covering) | m2 | 120 |  | 0 | 0 | 150 | 600
5 | Демонтаж утеплителя | Dismantling of insulation | m2 | 480 |  | 0 | 0 | 30 | 120
6 | Демонтаж коробов вентиляционных | Dismantling of ventilation ducts | m2 | 96 |  | 0 | 0 | 100 | 400
7 | Общестроительные работы | General construction works | [5 empty] | 0
8 | Устройство фундаментов под стены | Installation of foundations for walls | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 1125 | 4500
9 | Заделка проема стен кирпичем с армирование и анкерным креплением | Sealing the wall opening with bricks with reinforcement and anchoring | m3 | 2.9 |  | 0 | 0 | 950 | 3800
10 | Заделка ниш стен кирпичем с армирование и анкерным креплением | Sealing wall niches with bricks with reinforcement and anchoring | m3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 950 | 3800
11 | Устройство стен в 1,5 кирпич | Construction of walls in 1.5 bricks | m3 | 14.025 |  | 0 | 0 | 950 | 3800
12 | Устройство перегородок в 0.5 кирпича | Installation of partitions in 0.5 bricks | m2 | 8.4 |  | 0 | 0 | 500 | 2000
13 | Штукатурка кирпичных стен | Brick wall plastering | m2 | 104.8 |  | 0 | 0 | 112.5 | 450
14 | Штукатурка откосов | Plastering of sides | meters | 30 |  | 0 | 0 | 75 | 300
15 | Шпатлевка стен за 2 раза | Wall puttying in 2 stages | m2 | 104.8 |  | 0 | 0 | 75 | 300
16 | Утепление стен пеноплексом | Insulation of walls with penoplex | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 75 | 300
17 | Шпатлевка наружных стен по утеплителю | Puttying external walls over insulation | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 87.5 | 350
18 | Масляная окраска стен. | Oil painting of walls. | m2 | 121.6 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
19 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной до 20 см. | Installation of leveling floor screed up to 20 cm thick. | m2 | 43 |  | 0 | 0 | 87.5 | 350
20 | Устройство керамического плинтуса h=100 мм | Installation of ceramic skirting board h=100 mm | meters | 29 |  | 0 | 0 | 75 | 300
21 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" в корридорах | Installation of suspended ceilings of the "Armstrong" type in corridors | m2 | 43 |  | 0 | 0 | 116.25 | 465
22 | Устройство потолочного плинтуса | Installation of ceiling skirting boards | m | 31 |  | 0 | 0 | 37.5 | 150
23 | Монтаж оконных блоков металлопластиковый (5 камерный профиль со сложным открыванием, тройное остекление) с подоконником | Installation of metal-plastic window units (5-chamber profile with complex opening, triple glazing) with a window sill | each | 2 |  | 0 | 0 | 500 | 2000
24 | Монтаж дверей | Installation of doors | each | 2 |  | 0 | 0 | 625 | 2500
25 | Монтаж отливов окон металлический оцинкованный лист (толщ.0,7 мм) | Installation of window sills metal galvanized sheet (thickness 0.7 mm) | meters | 2.3 |  | 0 | 0 | 75 | 300
26 | Кровельные работы | Roof works | [5 empty] | 0
27 | Устройство утепления с пароизоляцией | Installation of insulation with vapor barrier | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
28 | Устройство кровли (устройство деревянного каркаса, покрытия из профилированного листа, монтаж фасонных элементов) | Roof installation (installation of wooden frame, covering from profiled sheet, installation of shaped elements) | m2 | 120 |  | 0 | 0 | 1050 | 4200
29 | Сантехнические работы (ВК и О) | Plumbing and heating | [5 empty] | 0
30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм для холодной воды | Laying water supply pipelines from polypropylene pipes with an outer diameter of 20 mm for cold water | meter | 25 |  | 0 | 0 | 50 | 200
31 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плоtonости диаметром 50 мм | Laying sewerage pipelines from high-density polyethylene pipes with a diameter of 50 mm | meter | 15 |  | 0 | 0 | 75 | 300
32 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плоtonости диаметром 100 мм в траншее, с обраtonой засыпкой | Laying sewerage pipelines from high-density polyethylene pipes with a diameter of 100 mm in a trench, with backfilling | meter | 4 |  | 0 | 0 | 150 | 600
33 | Прокладка трубопроводов отопления стальных диаметром 20 мм для отопления | Laying steel heating pipes with a diameter of 20 mm for heating | meter | 30 |  | 0 | 0 | 150 | 600
34 | Монтаж смесителей для умывальника (хол/гор) в setекте | Installation of washbasin mixers (cold/hot) in a set | each. | 1 |  | 0 | 0 | 375 | 1500
35 | Монтаж умывальников в setекте | Installation of washbasins in a set | each. | 1 |  | 0 | 0 | 375 | 1500
36 | Покраска радиаторов чугунных с трубами подводящими | Painting cast iron radiators with supply pipes | each | 16 |  | 0 | 0 | 25 | 100
37 | Установка радиаторов | Installation of radiators | each | 16 |  | 0 | 0 | 500 | 2000
38 | Монтаж кранов шаровых ø20 латунных с наружными резьбами с двухсторон, рукоятка "Бабочка" перед сан приборами для холодной и горячей воды | Installation of ø20 brass ball valves with external threads on both sides, "Butterfly" handle in front of sanitary devices for cold and hot water | each | 8 |  | 0 | 0 | 50 | 200
39 | Устройство колодца канализационного (земляные работы, устройство колодца, обраtonая засыпка) | Construction of a sewer well (earthworks, well construction, backfilling) | each | 1 |  | 0 | 0 | 3750 | 15000
40 | Электромонтажные работы | Electrical | [5 empty] | 0
41 | Монтаж розетки eachепсельная для наружной установки | Installation of a plug socket for outdoor installation | set | 8 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
42 | Монтаж щита распределительного в setекте | Installation of a distribution board in a set | set | 1 |  | 0 | 0 | 3000 | 12000
43 | Монтаж выключателя одноклавишный утопленного типа | Installation of a single-key recessed switch | set | 2 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
44 | Монтаж светильников под "Амстронг" 60*60 LED 48Вт в комнатах | Installation of lamps for "Amstrong" 60 * 60 LED 48W in rooms | set | 8 |  | 0 | 0 | 137.5 | 550
45 | Прокладка кабеля наружного. | Outdoor cable installation. | meter | 50 |  | 0 | 0 | 100 | 400
46 | Прокладка кабеля с медными жилами ВВГнгLS-3х2,5мм в eachробе | Installation of a cable with copper cores VVGngLS-3x2.5mm in a groove | meter | 60 |  | 0 | 0 | 25 | 100
47 | Прокладка кабеля с медными жилами ВВГнгLS-3х1,5мм в eachробе | Installation of a cable with copper cores VVGngLS-3x1.5mm in a groove | meter | 50 |  | 0 | 0 | 25 | 100
48 | Подключение к щиту в здании подстанции | Connection to a panel in a substation building | Connect | 1 |  | 0 | 0 | 3750 | 15000
49 | [7 empty] | 0
50 | Мобилизация подрядчика | Contractor mobilization |  | 1 |  | 0 | 0 | 50000 | 200000
51 | Всего работа | Total work |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Неучтенные расходы 15% | Unaccounted expenses 15% |  | 0.15 |  | 0 | 0 | 0
53 | Всего с неучтеными работами | Total with unaccounted work |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Соц.фонд 2.25% | Social fund 2.25% |  | 0.0225 |  | 0 | 0 | 0
55 | НДС, налог с продаж 0% | VAT, sales tax 0% |  | 0.12 |  | 0 | 0 | 0
56 | Всего работа | Total work |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | [7 empty] | 0
58 | Материалы | Materials | [5 empty] | 0
59 | Общестроительные работы | General construction works | [5 empty] | 0
60 | Армстронг | Armstrong | м2 | 46 |  | 0 | 0 | 250 | 1000
61 | Основная направляющая 3700мм | Main guide 3700mm | each | 77.28 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
62 | Несущая направляющая 1200мм | Bearing guide 1200mm | each | 38.64 |  | 0 | 0 | 50 | 200
63 | Несущая направляющая 600мм | Bearing guide 600mm | each | 38.64 |  | 0 | 0 | 37.5 | 150
64 | Подвес 500мм | Suspension 500mm | each | 32.2 |  | 0 | 0 | 12.5 | 50
65 | Полусухая цеменtonо-песчаная стяжка от 3 до 10см. Цемент | Semi-dry cement-sand screed from 3 to 10cm. Cement | ton | 8 |  | 0 | 0 | 1250 | 5000
66 | Плиточный цеменtonый клей для керамической плитки | Tile cement adhesive for ceramic tiles AlinEX "SET 300", 25 kg | kg | 300 |  | 0 | 0 | 12.5 | 50
67 | Сетка | Mesh | м2 | 50 |  | 0 | 0 | 37.5 | 150
68 | Плитка керамическая напольная, настенная | Ceramic floor and wall tiles | м2 | 47.3 |  | 0 | 0 | 500 | 2000
69 | Краска масляная белая МА-15 0,8kg | White oil paint MA-15 0.8 kg STATUS | kg | 113 |  | 0 | 0 | 75 | 300
70 | Кирпич Строительный керамический 250х120х65 | Ceramic construction brick 250x120x65 | each | 6037.5 |  | 0 | 0 | 5 | 20
71 | Сетка кладочная 5А500-50/5А500-400 ГОСТ Р 57265-2020 | Masonry mesh 5A500-50/5A500-400 GOST R 57265-2020 | ton | 0.4 |  | 0 | 0 | 22750 | 91000
72 | Раствор М100 | Mortory M100 | м3 | 7 |  | 0 | 0 | 1125 | 4500
73 | Грунтовка для стен и потолка | Primer for walls and ceilings AlinEX "PRIMER", 5 kg | Liter | 1.3365 |  | 0 | 0 | 250 | 1000
74 | Шпатлевка 25kg | Putty Alinex "FINISH P" 25 kg | kg | 104.8 |  | 0 | 0 | 12.5 | 50
75 | Шпатлевка 25kg | Putty "Alinex Glatt" 25 kg | kg | 104.8 |  | 0 | 0 | 12.5 | 50
76 | Потолочный плинтус | Ceiling plinth | meter | 40 |  | 0 | 0 | 50 | 200
77 | Половой плинтус (керамогранит h=100 мм) | Floor plinth (granite tiles h=100 mm) | meter | 40 |  | 0 | 0 | 125 | 500
78 | Окно пластиковое: 5-ти камерный профиль, тройное остекление (2300х2200) | Plastic window: 5-chamber profile, triple glazing (2300x2200) | м2 | 6.6 |  | 0 | 0 | 2250 | 9000
79 | Внутренний матовый подокнник - пластиковый. п.м./each | Internal matte window sill - plastic. running metre/each | meter | 3.5 |  | 0 | 0 | 250 | 1000
80 | Заглушка на матовый подоконик (белый) | A plug for a matte window sill (white) | each | 4 |  | 0 | 0 | 50 | 200
81 | Наружный подоконик/отлив - металлический оцинкованный толщtonой 0,7 мм | External window sill/drain - galvanized metal, thickness 0.7 mm | meter | 3.5 |  | 0 | 0 | 162.5 | 650
82 | Стоппер для дверей | Door stopper | each | 2 |  | 0 | 0 | 87.5 | 350
83 | Пена монтажная | Mounting foam | each | 2 |  | 0 | 0 | 125 | 500
84 | Пеноплекс | Penoplex | м2 | 42 |  | 0 | 0 | 87.5 | 350
85 | Метизы | Hardware | set | 1 |  | 0 | 0 | 1250 | 5000
86 | Бетон Б-200 | Concrete B-200 | м3 | 6 |  | 0 | 0 | 1500 | 6000
87 | Дверь наружная с замком 1080х2200 | External door with lock 1080x2200 | each | 1 |  | 0 | 0 | 7500 | 30000
88 | Дверь внутренняя с замком 1080х2201 | Internal door with lock 1080x2201 | each | 1 |  | 0 | 0 | 3000 | 12000
89 | Расходные материалы | Consumables | set | 1 |  | 0 | 0 | 12500 | 50000
90 | Кровля | [6 empty] | 0
91 | Пленка пароизоляция | Vapor barrier film | м2 | 112.5 |  | 0 | 0 | 37.5 | 150
92 | Утеплитель минераловаtonый | Mineral insulation | м3 | 11.25 |  | 0 | 0 | 1050 | 4200
93 | Пленка защиtonая | Protective film | м2 | 112.5 |  | 0 | 0 | 50 | 200
94 | Оцинкованный профилированный лист | Galvanized profiled sheet | м2 | 110.1695 |  | 0 | 0 | 325 | 1300
95 | Конек (300) | Ridge (300) | м | 6.7797 |  | 0 | 0 | 97.5 | 390
96 | Расходные материалы | Consumables | set | 1 |  | 0 | 0 | 6250 | 25000
97 | Сантехнические работы (ВК и О) | [6 empty] | 0
98 | Труба пластиковая ф20 | Plastic pipe f20 | м | 10 |  | 0 | 0 | 25 | 100
99 | Отводы пластиковые ф20 | Plastic elbows f20 | each | 3 |  | 0 | 0 | 12.5 | 50
100 | Кран шаровой латунный ф20 | Brass ball valve f20 | each | 3 |  | 0 | 0 | 125 | 500
101 | Шланг гибкий ф 20 | Flexible hose f20 | each | 3 |  | 0 | 0 | 75 | 300
102 | Тройник ф20 | Tee f20 | each | 2 |  | 0 | 0 | 25 | 100
103 | Сгоны ф20 | Nipples f20 | each | 3 |  | 0 | 0 | 12.5 | 50
104 | Раковина | Sink | each | 1 |  | 0 | 0 | 1250 | 5000
105 | Водонагреватель (10 литров) | Water heater (10 liters) | each | 1 |  | 0 | 0 | 4000 | 16000
106 | Смеситель латунный | Brass mixer | each | 1 |  | 0 | 0 | 1750 | 7000
107 | Труба пластиковая ф50 | Plastic pipe f50 | м | 10 |  | 0 | 0 | 37.5 | 150
108 | Труба пластиковая ф100 | Plastic pipe f100 | м | 4 |  | 0 | 0 | 50 | 200
109 | Сифон | Siphon | each | 1 |  | 0 | 0 | 50 | 200
110 | Шланг гибкий ф50 | Flexible hose f50 | м | 1 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
111 | Тройник пластиковый ф50 | Plastic tee f50 | each | 1 |  | 0 | 0 | 50 | 200
112 | Отвод пластиковый ф50 | Plastic elbow f50 | each | 1 |  | 0 | 0 | 50 | 200
113 | Ревизия ф50 | Inspection f50 | each | 1 |  | 0 | 0 | 50 | 200
114 | Люк чугунный | Cast iron hatch | each | 1 |  | 0 | 0 | 1750 | 7000
115 | Кирпич полнотелый | Solid brick | each | 60 |  | 0 | 0 | 3.75 | 15
116 | Бетон класс В15 | Concrete class B15 | м3 | 0.2 |  | 0 | 0 | 1375 | 5500
117 | Труба стальная ф25 | Steel pipe f25 | м | 30 |  | 0 | 0 | 87.5 | 350
118 | Отводы пстальные ф25 | Steel elbows f25 | each | 20 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
119 | Кран шаровой латунный ф25 | Brass ball valve f25 | each | 5 |  | 0 | 0 | 125 | 500
120 | Сгоны ф25 | Nipples f25 | each | 14 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
121 | Радиатор чугунный в setекте | Cast iron radiator in setekte | сек. | 16 |  | 0 | 0 | 875 | 3500
122 | Кран маевского | Maevsky crane | each | 2 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
123 | Расходные материалы | Consumables | set | 1 |  | 0 | 0 | 6250 | 25000
124 | Электромонтажные работы | [6 empty] | 0
125 | Силовой кабель kgН, кабель с алюминиевыми жилами, сечением: 4х16 | Power cable kgN, cable with aluminum cores, cross-section: 4x16 | м | 50 |  | 0 | 0 | 150 | 600
126 | Кабель медный в двойной изоляции, ГОСТ 16442-80, сечением : | Copper cable in double insulation, GOST 16442-80, cross-section: | [5 empty] | 0
127 | 3х2.5 мм2 | 3x2.5 mm2 | м | 60 |  | 0 | 0 | 32.5 | 130
128 | 3х1.5 мм2 | 3x1.5 mm2 | м | 50 |  | 0 | 0 | 23.75 | 95
129 | Щит распределительный | Distribution board | each | 1 |  | 0 | 0 | 1250 | 5000
130 | Выключатель автоматический 3П ВА47-29 Iном=63, Iр=32А | Circuit breaker 3P VA47-29 Inom=63, Ip=32A | each | 1 |  | 0 | 0 | 375 | 1500
131 | Выключатель автоматический 3П ВА47-29 Iном=63, Iр=16А | Circuit breaker 3P VA47-29 Inom=63, Ip=16A | each | 4 |  | 0 | 0 | 250 | 1000
132 | Выключатель автоматический 1П ВА47-29 Iном=63, Iр=10А | Circuit breaker 1P VA47-29 Inom=63, Ip=10A | each | 2 |  | 0 | 0 | 200 | 800
133 | Выключатель скрытой установки, одноклавишный, ном. ток 10А, (IP20). | Concealed switch, single-key, rated current 10A, (IP20). | each | 2 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
134 | Розетка скрытой установки , одномесtonая ,I ном .=16 А. (IP20). | Concealed socket, single-position, I nom.=16 A. (IP20). | each | 8 |  | 0 | 0 | 62.5 | 250
135 | Светильники С070/N | S070/N luminaires | each | 6 |  | 0 | 0 | 1125 | 4500
136 | Расходные материалы | Consumables | set | 1 |  | 0 | 0 | 6250 | 25000
137
138 | Всего материалы | Total materials |  |  |  | 0 | 0
139 | Транспортные расходы 5% | Transportation costs 5% |  | 0.05 |  | 0 | 0
140 | Всего материалы с транспортными расходами | Total materials with transportation costs |  |  |  | 0 | 0
143 | ВСЕГО РАБОТА+МАТЕРИАЛЫ | TOTAL WORK + MATERIALS |  |  |  | 0 | 0

## Участник_2_А_замеч-я (hidden)
Приложение №3 к Договору №« » от " " 2024 г. Наименование стройки Таласский золоторудный комбинат
| Наименование площадки объекта | Площадка Пионерного поселка на отм.+1850
| Наименования объекта | Общежитие Блок "А"
| Вид работы | Ремонтные СМР
| Вид документа | ВОР
Объектная ресурсная сметная стоимость
№ п/п | Наименование вида работ | Стоимость (сом)
Разд. 1 | Стоимость работ (стоимость заработной платы) | #VALUE!
Разд. 2 | Материалы | 18286059.7337
Разд. 3 | Автоуслуги и механизмы | 1287500
Разд. 4 | Косвенные расходы | #VALUE!
Разд. 5 | Налоги | #VALUE!
| Непредвиденные расходы 10% | #VALUE!
| Всего | #VALUE!
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | кол-во | цена за ед., сом | сумма, сом | Примечание |  | Рекомендуемая цена (средняя по рынку)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Разд. 1 | Стоимость работ (стоимость заработной платы)
| Демонтажные работы (все демонтажные работы производить с сохранение материалов, оборудования, приборов) |  |  |  | #VALUE!
1.1 | Разборка линолеумных полов с плинтусом | м2 | 619.9 | 250 | 154975
1.2 | Разборка полов из керамической плитки | м2 | 159 | 500 | 79500
1.3 | Разборка стен из керамической плитки | м2 | 332.6 | 500 | 166300
1.4 | Демонтаж коробов в с/узлах | м/п | 43.2 | 250 | 10800
1.5 | Демонтаж оконных блоков, дверных блоков балконов, входной группы (передача материалов Заказчику) | шт | 48 | 1500 | 72000
1.6 | Демонтаж дверных блоков межкомнатных, с/узлов (передача материалов Заказчику) | шт | 69 | 1500 | 103500
1.7 | Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 42.6 | 1500 | 63900
1.8 | Демонтаж осветительных электроприборов и оборудования (светильники) (передача материалов Заказчику) | шт | 156 | 250 | 39000
1.9 | Демонтаж электроприборов и оборудования (розетки, выключатели) (передача материалов Заказчику) | шт | 217 | 250 | 54250 |  |  | 150 | шт
1.10 | Снятие набела стен, потолков | м2 | 2 913,0 | 130 | #VALUE!
1.11 | Демонтаж умывальников, раковин (передача материалов Заказчику) | шт | 33 | 1200 | 39600
1.12 | Демонтаж душевых поддонов, ванн (передача материалов Заказчику) | шт | 15 | 1200 | 18000
1.13 | Демонтаж унитазов (передача материалов Заказчику) | шт | 15 | 1200 | 18000
1.14 | Демонтаж водонагревателеей с подводкой системы подачи воды (передача материалов Заказчику) | шт | 15 | 1200 | 18000
| Общестроительные работы |  |  |  | #VALUE!
1.15 | Устройство гидроизоляции ( в мокрых помещениях) - Гидроизоляция обмазочная «Alinex» AQUAFLEX (25кг) | м2 | 71 | 250 | 17750
1.16 | Устройство гидроизоляции ( в мокрых помещениях) - Гидроизоляция Технониколь | м2 | 71 | 250 | 17750
1.17 | Заделка проема стен кирпичем с армирование и анкерным креплением | м3 | 4.1 | 2500 | 10250
1.18 | Штукатурка кирпичных стен (Ротбанд) | м2 | 11.3 | 300 | 3390
1.19 | Устройство проема в кирпичной перегородке с усилением проема (перемычка) | м2 | 1.9 | 2500 | 4750
1.20 | Защитная оклейка коробов слаботочной, электрической системы, оборудования (датчики, розетки и пр.) | комп | 1 | 5000 | 5000
1.21 | Ремонт стен, потолков отдельными местами 25% стен (Ротбанд) | м2 | 786.3 | 250 | 196575
1.22 | Выравнивание стен, потолков, откосов шпаклеванием | м2 | 3 145,0 | 250 | #VALUE!
1.23 | Шлифовка стен, потолков | м2 | 3 145,0 | 120 | #VALUE!
1.24 | Обеспыливание поверхности стен, потолков | м2 | 3 145,0 | 120 | #VALUE!
1.25 | Устройство деревянного пола по лагам (h=30 см) поднять пол до отм.коридора | м2 | 46.6 | 2300 | 107180
1.26 | Устройство выравнивающей стяжки пола | м2 | 914.575 | 180 | 164623.5
1.27 | Устройство покрытия пола (наливной пол) - 2 мм - 50 мм | м2 | 31 | 180 | 5580
1.28 | В/эмульсионная окраска стен за 2 раза (ТЕКСА) | м2 | 2 568,0 | 230 | #VALUE!
1.29 | В/эмульсионная окраска потолков за 2 раза (ТЕКСА) | м2 | 577 | 230 | 132710
1.30 | Масляная окраска стен, стен пролетов лестничных маршей и площадок (панель h=0,5) | м2 | 84 | 340 | 28560
1.31 | Масляная окраска ограждений лестничных маршей, площадок, лестницы выхода на чердак с очисткой старой краски | м2 | 17.5 | 340 | 5950
1.32 | Устройство усиленной гидроизоляции полов с/узлов, душевых составом «Alinex» AQUAFLEX (25кг) | м2 | 103.9 | 210 | 21819
1.33 | Устройство бетонных поддонов душевых кабинок (5 шт) | м3 | 2.2 | 3500 | 7700
1.34 | Облицовка стен с/узлов, душевых керамической плиткой | м² | 430 | 1300 | 559000 |  |  | 1100
1.35 | Облицовка пола с/узлов, душевых керамической плиткой | м² | 104 | 1300 | 135200 |  |  | 1100
1.36 | Облицовка пола корридоров керамогранит с плинтусом из плитки 60х60 - 100 мм | м2 | 206.3 | 1300 | 268190
1.37 | Облицовка лесничных площадок керамогранит с плинтусом из плитки 60х60 - 100 мм | м2 | 28 | 1300 | 36400
1.38 | Покраска лесничных маршей эмалевой краской | м2 | 61.4 | 340 | 20876
1.39 | Устройство керамического плинтуса h=100 мм | п.м. | 167 | 230 | 38410
1.40 | Ремонт откосов оконных, дверных проемов наружных (Ротбанд) | м2 | 46 | 460 | 21160
1.41 | Ремонт откосов оконных, дверных проемов внутренних (Ротбанд) | м2 | 78 | 460 | 35880
1.42 | Устройство полов из ламината промышленной серии класс 4 | м² | 536.7 | 280 | 150276
1.43 | Монтаж плинтуса МДФ h-100мм | м/п | 505 | 50 | 25250
1.44 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" в корридорах | м² | 354.2 | 400 | 141680
1.45 | Устройство натяжных подвесных потолков в с/узлах, душевых, умывальных | м² | 104 | 350 | 36400
1.46 | Устройство потолочного плинтуса | м² | 568 | 150 | 85200
1.47 | Монтаж оконных блоков металлопластиковый (5 камерный профиль со сложным открыванием, тройное остекление, нижнее заполнение “Ламбер”) с подоконником | м² | 55.8 | 9725 | 542655 |  | монтаж за м2 значительно завышен | 1000 | м2
1.48 | Монтаж дверных блоков балконов металлопластиковые (5 камерный профиль тройное остекление, нижнее заполнение “Ламбер”) | м2 | 48.3 | 9725 | 469717.5 |  |  | 3000 | м2
1.49 | Монтаж дверных блоков (металллопластиковые входные корридорные с рефленым остеклением) | м2 | 7.6 | 9725 | 73910 |  |  | 1700 | м2
1.50 | Монтаж входных дверных блоков металлических утепленных "Дорхан" | м2 | 6.7 | 9725 | 65157.5 |  |  | 3000 | м2
1.51 | Монтаж металлопластиковых перегородок в душевых кабинках (заполнение "ламбер") с дверьми | м2 | 74.1 | 9725 | 720622.5 |  |  | 1000 | м2
1.52 | Монтаж межкомнатных дверных блоков МДФ | шт | 36 | 2000 | 72000
1.53 | Монтаж металлопластиковых дверей с/узлов с решеткой вентиляции (2,1*0,9) | шт | 24 | 16500 | 396000
1.54 | Монтаж металлопластиковых перегородок с дверью в корридоре с рифленым стеклом | м2 | 12.7 | 9725 | 123507.5
1.55 | Монтаж отливов окон металлический оцинкованный лист (толщ.0,7 мм) | м/п | 48.3 | 450 | 21735
1.56 | Устройство козырьков входных групп по металлическому каркасу с покрытием из металлических профилированных листов | м2 | 3.8 | 1600 | 6080
1.57 | Облицовка ступеней входной группы плиткой керамогранит для наружных работ антискользящий | м2 | 5.4 | 1300 | 7020
1.58 | Устройство коробов в с/узлах (вентил, канализ) | м/п | 43.2 | 600 | 25920
| Сантехнические работы |  |  |  | 579360
1.59 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм для холодной воды (24 с/узлов + 3 душевых с 5 кабинок) | м/п | 400 | 200 | 80000 | уточнить по месту
1.60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм для горячей воды центрального водоснабжения (24 с/узлов + 3 душевых с 5 кабинок) | м/п | 200 | 200 | 40000 | уточнить по месту
1.61 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (24 с/узла + 3 душевых с 5 кабинок) | м/п | 80 | 250 | 20000 | уточнить по месту
1.62 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (24 с/узла + 3 душевых на 5 кабинок) | м/п | 150 | 250 | 37500 | уточнить по месту
1.63 | Монтаж смесителей для умывальника (хол/гор) в комплекте | шт. | 24 | 1950 | 46800 |  |  | 800 | шт
1.64 | Монтаж смесителей для душевых кабинок в комплекте | шт. | 15 | 1950 | 29250 |  |  | 800 | шт
1.65 | Монтаж унитазов в комплекте | шт. | 24 | 1700 | 40800
1.66 | Монтаж умывальников в комплекте | шт. | 24 | 1950 | 46800
1.67 | Монтаж трапов душевых кабинок/комнат | шт. | 18 | 3000 | 54000
1.68 | Монтаж вентилей отсекающих на сантехнику | шт. | 102 | 380 | 38760 | уточнить по месту
1.69 | Покраска радиаторов чугунных с трубами подводящими, 6 секций | шт | 53 | 1600 | 84800
1.70 | Перенос радиаторов в душевой | шт | 6 | 4500 | 27000
1.71 | Монтаж труб полипропиленовая РN10 ø20-25 | м | 22 | 200 | 4400
1.72 | Монтаж труб полипропиленовая РN10 ø32 | м | 17 | 200 | 3400
1.73 | Монтаж труб полипропиленовая РN10 ø50 | м | 20 | 300 | 6000
1.74 | Монтаж кранов шаровых ø20 латунных с наружными резьбами с двухсторон, рукоятка "Бабочка" перед сан приборами для холодной и горячей воды | шт | 48 | 150 | 7200
1.75 | Монтаж КРАН ЛАТУННЫЙ С PPR МУФТАМИ ø32 перед входом в сан узел для холодной и горячей воды на стояке | шт | 12 | 250 | 3000
1.76 | МонтажКРАН PPR VALTEC ø50 начало водопровода | шт | 2 | 450 | 900
1.77 | Монтаж ПЛАНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ ВНУТР. РЕЗЬБА 20Х1/2" для душевых, раковин | шт | 39 | 150 | 5850
1.78 | Монтаж ВОДОРОЗЕТКИ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 20Х1/2 для унитазов | шт | 24 | 100 | 2400
1.79 | Монтаж Счетчика | шт | 1 | 500 | 500
| Электромонтажные работы |  |  |  | 676050
1.80 | Монтаж розетки штепсельная для наружной установки | компл | 36 | 200 | 7200 | Определить по факту СГЭ
1.81 | Монтаж выключателя для наружной установки двухклавишный | компл | 27 | 150 | 4050
1.82 | Монтаж выключателя одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (монтаж) | компл | 36 | 150 | 5400
1.83 | Монтаж светильников под "Амстронг" 60*60 LED 48Вт в комнатах | компл | 36 | 500 | 18000
1.84 | Монтаж светильников под "Амстронг" 40*40 | компл | 30 | 500 | 15000
1.85 | Монтаж светильников влагостойких в душевых, с/узлах CD LED 18 Вт | компл | 33 | 800 | 26400
1.86 | Прокладка кабеля с медными жилами ВВГнгLS-3х2,5мм в штробе | компл | 3 | 100000 | 300000 | учесть кабель на вентиляторы в с/узлах, душевых
1.87 | Прокладка кабеля с медными жилами ВВГнгLS-3х1,5мм в штробе | компл | 3 | 100000 | 300000
| Вентиляция: В существующей схеме вентиляции блоков «А» и «Б» диаметр магистрального воздуховода с 1 по 3 этажи всего 100 мм и все три санузла подключены к нему и выведены на чердак, а далее объединены в общий воздуховод и выведены на кровлю. Требуется полная замена воздуховодов, с каждого санузла вывести отдельным. На вентиляцию общих душевых установить канальные вентиляторы с шумоглушителями в чердачном помещении. |  |  |  | 124800
1.88 | Монтаж вентиляторов осевых с/узлов | компл | 24 | 1700 | 40800 | Определить по факту СГЭ
1.89 | Замена стояков вентиляционных (труба пластик ) | компл | 24 | 1200 | 28800
1.90 | Прокладка коробов вытяжной вентиляции душевых | компл | 3 | 4000 | 12000
1.91 | Монтаж шумоглушителя | компл | 3 | 3000 | 9000
1.92 | Монтаж вентилятора канального душевых | компл | 3 | 1700 | 5100
1.93 | Монтаж обратного клапана душевых | компл | 3 | 1700 | 5100
1.94 | Монтаж автомата на вытяжную вентиляцию | компл | 24 | 500 | 12000
1.95 | Коробка распределительная КSC11-501 | компл | 24 | 500 | 12000
| Итого стоимость работ (в сом): |  |  |  | #VALUE!
Разд. 2 | Материалы
| Демонтажные работы (все демонтажные работы производить с сохранение материалов, оборудования, приборов) |  |  |  | 300000
2.1 | Упаковочный материал для сдемонтрованых элементов и для передачи службе АХО Альянс-Алтын |  |  |  | 300000 | (скотч,мешки,коробки, поддоны для кирпечей и др. сдемонтированных мат-лов) |  | убрать эту позицию (работники АХО АА выполнят эту работу своими средствами)
| Общестроительные работы |  |  |  | 15423898.6337
2.2 | Армстронг | м2 | 175.879 | 850 | 149497.15
2.3 | Потолочная панель 600х600мм | шт | 488 | 1100 | 536800
2.4 | Основная направляющая 3700мм | шт | 41 | 200 | 8200
2.5 | Несущая направляющая 1200мм | шт | 247 | 150 | 37050
2.6 | Несущая направляющая 600мм | шт | 247 | 100 | 24700
2.7 | Подвес 500мм | шт | 124 | 10 | 1240
2.8 | Пристенный молдинг 3000мм | шт | 30 | 200 | 6000
2.9 | Полусухая цементно-песчаная стяжка от 3 до 7см. Цемент | тн | 10.5633 | 11000 | 116196.7538
2.10 | Полусухая цементно-песчаная стяжка от 3 до 7см. Песок | тн | 46.2775 | 9000 | 416497.455
2.11 | Полусухая цементно-песчаная стяжка от 3 до 7см. Щебень | тн | 54.3258 | 420 | 22816.8171
2.12 | Готовая смесь для наливных полов | кг | 527 | 25 | 13175
2.13 | Гидроизоляция обмазочная «Alinex» AQUAFLEX (25кг) | кг | 612.15 | 72 | 44074.8
2.14 | Гидроизоляция Технониколь | м2 | 78 | 330 | 25740
2.15 | Плиточный цементный клей для керамической плитки AlinEX «SET 300», 25 кг | кг | 6280 | 35 | 219800
2.16 | Плитка керамическая напольная, настенная | м2 | 731.1612 | 1300 | 950509.56
2.17 | Керамогранит, цвет? | м2 | 335 | 1500 | 502500
2.18 | Краска для стен и потолка ИНТЕРЬЕРНАЯ ТЕКС ПРОФИ (9 База А) | кг | 336.9736 | 322.6902 | 108738.0896
2.19 | Краска масляная белая МА-15 0,8кг STATUS | кг | 113 | 190 | 21470
2.20 | Регулируемые опоры BS-2 (55-72) | шт | 644 | 300 | 193200
2.21 | Брус 140х40 | м3 | 1.4 | 780 | 1092
2.22 | Лист OSB t=20 мм | м2 | 52 | 100 | 5200
2.23 | Кирпич Строительный керамический 250х120х65 | м3 | 11.5 | 15300 | 175950
2.24 | Сетка кладочная 5А500-50/5А500-400 ГОСТ Р 57265-2020 | тн | 0.9 | 90000 | 81000
2.25 | Раствор М100 | м3 | 2.64 | 3700 | 9768
2.26 | Стеновой гипсокартон Knauf (при однослойной обшивке) | м2 | 56.133 | 200 | 11226.6
2.27 | Профиль направляющий UW 75 | п.м. | 14.7015 | 36.3333 | 534.1545
2.28 | Профиль стоечный CW 75/50 | п.м. | 26.73 | 40 | 1069.2
2.29 | Саморез для гипсокартона | шт | 227.205 | 5 | 1136.025
2.30 | Шпаклевка для швов/Затирка для швов ГКЛ AlinEX «JOINT», 25 кг | п.м. | 6.0143 | 43.512 | 261.692
2.31 | Лента для швов | п.м. | 14.7015 | 10 | 147.015
2.32 | Дюбель гриб 6/40 | шт | 21.384 | 5 | 106.92
2.33 | Лента уплотнительная | п.м. | 16.038 | 45 | 721.71
2.34 | Грунтовка для стен и потолка AlinEX «PRIMER», 5 кг | литр | 1.3365 | 939.5692 | 1255.7343
2.35 | Утеплитель минераловатный | м2 | 8.91 | 256.6958 | 2287.1599
2.36 | Шпатлевка Alinex «FINISH P» 25кг | кг | 6.38 | 40 | 255.2 | Уточнить цвет
2.37 | Шпатлевка «Alinex Glatt» 25кг | кг | 1087.916 | 35 | 38077.0614 | Шпаклевка всех стен 25%, слой 10 мм
2.38 | Шпатлевка «Alinex Glatt» 25кг | кг | 250.753 | 35 | 8776.3541 | Шпаклевка всех потолков 25%, слой 10 мм
2.39 | Ламинат | м2 | 618 | 1200 | 741600
2.40 | Потолочный плинтус | п.м. | 1271.0082 | 150 | 190651.23
2.41 | Половой плинтус (керамогранит h=100 мм) | п.м. | 251.4666 | 700 | 176026.62
2.42 | Половой плинтус МДФ | п.м. | 875.0016 | 520 | 455000.832
2.43 | Натяжной потолок | м2 | 767.61 | 350 | 268663.5
2.44 | Окно пластиковое: 5-ти камерный профиль, тройное остекление, нижние заполнение "Ламбер" (1500х1500) | шт | 17 | 38100 | 647700 | образец согласовать с Заказчиком. С одним сложным открыванием. | 16910 с/м2 | 12000 сом/м2
2.45 | Окно пластиковое: 5-ти камерный профиль, тройное остекление, нижние заполнение "Ламбер" (1500х800) | шт | 22 | 20300 | 446600 | образец согласовать с Заказчиком. С одним сложным открыванием. | 16910 с/м2 | 12000 сом/м2
2.46 | Окно пластиковое: 5-ти камерный профиль, тройное остекление, нижние заполнение "Ламбер" (500х1850) | шт | 2 | 15800 | 31600 | образец согласовать с Заказчиком. С одним сложным открыванием. | 16910 с/м2 | 12000 сом/м2
2.47 | Окно пластиковое: 5-ти камерный профиль, тройное остекление, нижние заполнение "Ламбер" (1500х500) | шт | 3 | 13000 | 39000 |  | 16910 с/м2 | 12000 сом/м2
2.48 | Внутренний матовый подокнник - пластиковый. п.м./шт | п.м. | 49 | 890 | 43610 | Требуется уточнить ширину
2.49 | Заглушка на матовый подоконик (белый) | шт | 98 | 100 | 9800
2.50 | Наружный подоконик/отлив - металлический оцинкованный толщтной 0,7 мм | п.м. | 50 | 1000 | 50000 | Требуется уточнить ширину
2.51 | Дверь пластиковая, остекленная, с остеклением, из рефленного стекла в лестничных клетках с ручкой, замком и ключами (лазерный 5 ключей). (2400х1200) | шт | 4 | 53850 | 215400 | согласовать с Заказчиком | 18690 с/м2 | 15000 сом/м2
2.52 | Дверь деревянная МДФ глухая, в спальных комнатах. (Образцы дверей , ручек с замками (2100х900) | шт | 39 | 20000 | 780000 | согласовать с Заказчиком
2.53 | Дверь деревянная МДФ глухая. (Образцы дверей , ручек с замками (2100х900) | шт | 31 | 20000 | 620000 | согласовать с Заказчиком
2.54 | Дверь м/платиковая с остеклением, из рефленного стекла в лестничных клетках с ручкой, замком и ключами (лазерный 5 ключей) (2100х900) | шт | 1 | 35500 | 35500 | согласовать с Заказчиком | 18690 с/м2 | 15000 сом/м2
2.55 | Дверь м/платиковая ,балконных, с остеклением.(2300х700) | шт | 31 | 30000 | 930000 | согласовать с Заказчиком | 18690 с/м2 | 15000 сом/м2
2.56 | Межкомнатные дверные блоки МДФ | шт | 106 | 20000 | 2120000
2.57 | Брус 50*100 | п.м. | 462.8 | 780 | 360984
2.58 | Дверные доводчики | шт. | 106 | 1500 | 159000
2.59 | Стоппер для дверей | шт | 106 | 5000 | 530000
2.60 | Пена монтажная | шт | 585 | 500 | 292500
2.61 | Метизы | комплект | 1 | 10000 | 10000
2.62 | Металлопластиковые перегородки для душевых кабинках (заполнение "ламбер") с дверьми | м2 | 74.1 | 18690 | 1384929
2.63 | Металлопластиковые двери с/узлов с решеткой вентиляции (2,1*0,9) | шт | 24 | 35500 | 852000
2.64 | Металлопластиковые перегородки с дверью в корридоре с рифленым стеклом | м2 | 12.7 | 18690 | 237363 | Какое количество с размерами
2.65 | Козырьки входных групп по с покрытием из металлических профилированных листов | м2 | 3.8 | 2000 | 7600 | Какое количество с размерами
2.66 | Плитка керамогранит для наружных работ антискользящий | м2 | 5.4 | 1500 | 8100
2.67 | Короба (для с/узл) вентил, канализ | м/п | 43.2 | 1000 | 43200
| Сантехнические работы |  |  |  | 1414367.5
2.68 | Унитаз | шт | 24 | 13000 | 312000
2.77 | Труба НПВХ 110х3.2 SDR 34 SN8 ГОСТ 32413-2013 | п.м. | 150 | 150 | 22500
2.78 | Поддон душевой | шт | 15 | 12000 | 180000
2.80 | Штора душевая | шт | 15 | 1200 | 18000
2.81 | Смеситель для душа | шт | 15 | 6500 | 97500
2.83 | Кабина душевая Warma серия B01 | шт | 5 | 23000 | 115000
2.85 | Раковина с пьедесталом | шт | 24 | 14000 | 336000 | Уточнить Количество?
2.86 | Смеситель для раковины | шт | 24 | 2500 | 60000 | Уточнить Количество?
2.91 | Труба ПВХ канализационная 50х3.2 ТУ 6-19-307-86 | п.м. | 80 | 100 | 8000
2.92 | Тройник полимерный сантехнический 25х20х25 | шт | 48 | 30 | 1440
2.93 | Труба полимерная сантехническая Ø25 | п.м. | 400 | 120 | 48000 | Требуется уточнить по месту
2.94 | Труба полимерная сантехническая Ø20 | п.м. | 200 | 100 | 20000 | Требуется уточнить по месту
2.95 | Клипса пластиковая для трубы Ø25 | шт | 800 | 3 | 2400 | Требуется уточнить по месту
2.96 | Клипса пластиковая для трубы Ø20 | шт | 400 | 3 | 1200 | Уточнить по месту!
2.97 | Вентиль полимерный сантехнический Ø25 | шт | 102 | 300 | 30600
2.98 | Труба полипропиленовая РN10 ø20 ГОСТ 32415-2013 | м | 22 | 115 | 2530
2.99 | Труба полипропиленовая РN10 ø25 ГОСТ 32415-2013 | м | 22 | 185 | 4070
2.100 | Труба полипропиленовая РN10 ø32 ГОСТ 32415-2013 | м | 17 | 310 | 5270
2.101 | Труба полипропиленовая РN10 ø50 ГОСТ 32415-2013 | м | 20 | 800 | 16000
2.102 | Кранов шаровых ø20 латунных с наружными резьбами с двухсторон, рукоятка "Бабочка" перед сан приборами для холодной и горячей воды VALTEC | шт | 48 | 510 | 24480
2.103 | КРАН PPR С ЛАТУННОЙ ОБОЙМОЙ VALTEC ø32 перед входом в сан узел для холодной и горячей воды | шт | 12 | 1200 | 14400
2.104 | КРАН PPR VALTEC ø50 начало водопровода | шт | 2 | 2320 | 4640
2.105 | ПЛАНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ ВНУТР. РЕЗЬБА 20Х1/2" для душевых, раковин VALTEC | шт | 39 | 400 | 15600
2.106 | ВОДОРОЗЕТКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 20Х1/2 для унитазов VALTEC | шт | 24 | 170 | 4080
2.107 | Подводка гибкая к смывному бачку и электрообогревателям L=0,5 м | шт | 48 | 280 | 13440
2.108 | Грунт-эмаль антикоррозионная 3 в 1 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | кг | 38.69 | 750 | 29017.5 | 2 слоя
2.109 | Вешалка напольная | шт | 12 | 2000 | 24000 | Требуется уточнить необходимость!
2.110 | Комплект монтажный для радиатора центрального отопления | шт | 6 | 700 | 4200
| Электромонтажные работы |  |  |  | 928563.6
2.113 | Розетка штепсельная бытовая (наружняя) | компл | 36 | 150 | 5400
2.114 | Выключатель двухклавишный открытой установки ВС20-2-0-ФСр IP54 EVS20-K03-10-54-DC | компл | 27 | 150 | 4050
2.115 | Переключатель однополюсный одноклавишный настенный DIS1375212 | компл | 36 | 4335.1 | 156063.6
2.116 | Светильник потолочный "Армстронг" Smartbuy-48W/6500K SBL-uni-48W-6500K (в компелкте блок питания) | компл | 36 | 1500 | 54000 | Габаритные размеры светильника (без выносных элементов), мм: 595х595х19 мм
2.117 | Накладной светодиодный офисный светильник Армстронг 36 вт. 400 мм х 400мм (в комплекте с блоком питания) | компл | 30 | 1150 | 34500
2.118 | СВЕТИЛЬНИК LED IP65 18ВТ ОВАЛ | компл | 33 | 1350 | 44550
2.119 | Кабель с медными жилами ВВГнгLS-3х2,5мм в штробе | компл | 3 | 120000 | 360000 | Требуется уточнить длину!
2.120 | Кабель с медными жилами ВВГнгLS-3х1,5мм | компл | 3 | 90000 | 270000
| Вентиляция |  |  |  | 219230
2.121 | Вентилятор ANTEY 150 250х250 | компл | 24 | 2940 | 70560
2.122 | Стояк (оцинк.t=0,7 мм ) | п.м. | 20 | 1000 | 20000
2.123 | Стояк (переход,поворот) ,вентиляционный (оцинк.t=0,7 мм ) | компл | 24 | 1000 | 24000
2.124 | Короб вытяжной вентиляции душевых | компл | 3 | 2940 | 8820
2.125 | Шумоглушитель ГТК 125-600 | компл | 3 | 4500 | 13500
2.126 | Вентилятор канальный душевых | компл | 3 | 1500 | 4500
2.127 | Клапан вентиляционный обратный Ø125 RSK-125 | компл | 3 | 750 | 2250
2.128 | Автомат на вытяжную вентиляцию | компл | 24 | 3000 | 72000 | Требуется определить мощность!
2.129 | Коробка распределительная КSC11-501 | компл | 24 | 150 | 3600
| Итого Стоимость Материалов (в сом): |  |  |  | 18286059.7337
Разд. 3 | Автоуслуги и механизмы
3.1 | Проезд рабочих | рейс | 25 | 3500 | 87500
3.2 | Автоуслуги (доставка материалов) | рейс | 12 | 75000 | 900000
3.3 | Доставка песка, бетона | рейс | 12 | 25000 | 300000
| Всего автоуслуг и механизмов |  |  |  | 1287500
| Итого прямые затраты |  |  |  | #VALUE!
Разд. 4 | Косвенные расходы
4.1 | Питание 15 чел на 25 дн | чел /дн | 375 | 1100 | 412500
4.3 | Мед. справка | чел. | 15 | 2009 | 30135
| Накладные | 10% |  |  | #VALUE!
| Плановые накопления | 8% |  |  | #VALUE!
| Всего без налогов |  |  |  | #VALUE!
Разд. 5 | Налоги
5.1 | Соц фонд на з/плату | 17.25% |  |  | #VALUE!
5.2 | НДС | 12% |  |  | #VALUE!
5.3 | НСП | 2% |  |  | #VALUE!
5.4 | Единый налог | 4%
| ИТОГО: |  |  |  | #VALUE!
| Непредвиденные расходы | 10% |  |  | #VALUE!
| Всего (в сом) с непредвиденными расходами: |  |  |  | #VALUE!
| ФИО Руководителя | подпись |  | дата

## Участник_2_А (hidden)
Приложение №3 к Договору №« » от " " 2024 г. Наименование стройки Таласский золоторудный комбинат
| Наименование площадки объекта | Площадка Пионерного поселка на отм.+1850
| Наименования объекта | Общежитие Блок "А"
| Вид работы | Ремонтные СМР
| Вид документа | ВОР
Объектная ресурсная сметная стоимость
№ п/п | Наименование вида работ | Стоимость (сом)
Разд. 1 | Стоимость работ (стоимость заработной платы) | #VALUE!
Разд. 2 | Материалы | 18286059.7337
Разд. 3 | Автоуслуги и механизмы | 1287500
Разд. 4 | Косвенные расходы | #VALUE!
Разд. 5 | Налоги | #VALUE!
| Непредвиденные расходы 10% | #VALUE!
| Всего | #VALUE!
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | кол-во | цена за ед., сом | сумма, сом | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Разд. 1 | Стоимость работ (стоимость заработной платы)
| Демонтажные работы (все демонтажные работы производить с сохранение материалов, оборудования, приборов) |  |  |  | #VALUE!
1.1 | Разборка линолеумных полов с плинтусом | м2 | 619.9 | 250 | 154975
1.2 | Разборка полов из керамической плитки | м2 | 159 | 500 | 79500
1.3 | Разборка стен из керамической плитки | м2 | 332.6 | 500 | 166300
1.4 | Демонтаж коробов в с/узлах | м/п | 43.2 | 250 | 10800
1.5 | Демонтаж оконных блоков, дверных блоков балконов, входной группы (передача материалов Заказчику) | шт | 48 | 1500 | 72000
1.6 | Демонтаж дверных блоков межкомнатных, с/узлов (передача материалов Заказчику) | шт | 69 | 1500 | 103500
1.7 | Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 42.6 | 1500 | 63900
1.8 | Демонтаж осветительных электроприборов и оборудования (светильники) (передача материалов Заказчику) | шт | 156 | 250 | 39000
1.9 | Демонтаж электроприборов и оборудования (розетки, выключатели) (передача материалов Заказчику) | шт | 217 | 250 | 54250
1.10 | Снятие набела стен, потолков | м2 | 2 913,0 | 130 | #VALUE!
1.11 | Демонтаж умывальников, раковин (передача материалов Заказчику) | шт | 33 | 1200 | 39600
1.12 | Демонтаж душевых поддонов, ванн (передача материалов Заказчику) | шт | 15 | 1200 | 18000
1.13 | Демонтаж унитазов (передача материалов Заказчику) | шт | 15 | 1200 | 18000
1.14 | Демонтаж водонагревателеей с подводкой системы подачи воды (передача материалов Заказчику) | шт | 15 | 1200 | 18000
| Общестроительные работы |  |  |  | #VALUE!
1.15 | Устройство гидроизоляции ( в мокрых помещениях) - Гидроизоляция обмазочная «Alinex» AQUAFLEX (25кг) | м2 | 71 | 250 | 17750
1.16 | Устройство гидроизоляции ( в мокрых помещениях) - Гидроизоляция Технониколь | м2 | 71 | 250 | 17750
1.17 | Заделка проема стен кирпичем с армирование и анкерным креплением | м3 | 4.1 | 2500 | 10250
1.18 | Штукатурка кирпичных стен (Ротбанд) | м2 | 11.3 | 300 | 3390
1.19 | Устройство проема в кирпичной перегородке с усилением проема (перемычка) | м2 | 1.9 | 2500 | 4750
1.20 | Защитная оклейка коробов слаботочной, электрической системы, оборудования (датчики, розетки и пр.) | комп | 1 | 5000 | 5000
1.21 | Ремонт стен, потолков отдельными местами 25% стен (Ротбанд) | м2 | 786.3 | 250 | 196575
1.22 | Выравнивание стен, потолков, откосов шпаклеванием | м2 | 3 145,0 | 250 | #VALUE!
1.23 | Шлифовка стен, потолков | м2 | 3 145,0 | 120 | #VALUE!
1.24 | Обеспыливание поверхности стен, потолков | м2 | 3 145,0 | 120 | #VALUE!
1.25 | Устройство деревянного пола по лагам (h=30 см) поднять пол до отм.коридора | м2 | 46.6 | 2300 | 107180
1.26 | Устройство выравнивающей стяжки пола | м2 | 914.575 | 180 | 164623.5
1.27 | Устройство покрытия пола (наливной пол) - 2 мм - 50 мм | м2 | 31 | 180 | 5580
1.28 | В/эмульсионная окраска стен за 2 раза (ТЕКСА) | м2 | 2 568,0 | 230 | #VALUE!
1.29 | В/эмульсионная окраска потолков за 2 раза (ТЕКСА) | м2 | 577 | 230 | 132710
1.30 | Масляная окраска стен, стен пролетов лестничных маршей и площадок (панель h=0,5) | м2 | 84 | 340 | 28560
1.31 | Масляная окраска ограждений лестничных маршей, площадок, лестницы выхода на чердак с очисткой старой краски | м2 | 17.5 | 340 | 5950
1.32 | Устройство усиленной гидроизоляции полов с/узлов, душевых составом «Alinex» AQUAFLEX (25кг) | м2 | 103.9 | 210 | 21819
1.33 | Устройство бетонных поддонов душевых кабинок (5 шт) | м3 | 2.2 | 3500 | 7700
1.34 | Облицовка стен с/узлов, душевых керамической плиткой | м² | 430 | 1300 | 559000
1.35 | Облицовка пола с/узлов, душевых керамической плиткой | м² | 104 | 1300 | 135200
1.36 | Облицовка пола корридоров керамогранит с плинтусом из плитки 60х60 - 100 мм | м2 | 206.3 | 1300 | 268190
1.37 | Облицовка лесничных площадок керамогранит с плинтусом из плитки 60х60 - 100 мм | м2 | 28 | 1300 | 36400
1.38 | Покраска лесничных маршей эмалевой краской | м2 | 61.4 | 340 | 20876
1.39 | Устройство керамического плинтуса h=100 мм | п.м. | 167 | 230 | 38410
1.40 | Ремонт откосов оконных, дверных проемов наружных (Ротбанд) | м2 | 46 | 460 | 21160
1.41 | Ремонт откосов оконных, дверных проемов внутренних (Ротбанд) | м2 | 78 | 460 | 35880
1.42 | Устройство полов из ламината промышленной серии класс 4 | м² | 536.7 | 280 | 150276
1.43 | Монтаж плинтуса МДФ h-100мм | м/п | 505 | 50 | 25250
1.44 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" в корридорах | м² | 354.2 | 400 | 141680
1.45 | Устройство натяжных подвесных потолков в с/узлах, душевых, умывальных | м² | 104 | 350 | 36400
1.46 | Устройство потолочного плинтуса | м² | 568 | 150 | 85200
1.47 | Монтаж оконных блоков металлопластиковый (5 камерный профиль со сложным открыванием, тройное остекление, нижнее заполнение “Ламбер”) с подоконником | м² | 55.8 | 9725 | 542655
1.48 | Монтаж дверных блоков балконов металлопластиковые (5 камерный профиль тройное остекление, нижнее заполнение “Ламбер”) | м2 | 48.3 | 9725 | 469717.5
1.49 | Монтаж дверных блоков (металллопластиковые входные корридорные с рефленым остеклением) | м2 | 7.6 | 9725 | 73910
1.50 | Монтаж входных дверных блоков металлических утепленных "Дорхан" | м2 | 6.7 | 9725 | 65157.5
1.51 | Монтаж металлопластиковых перегородок в душевых кабинках (заполнение "ламбер") с дверьми | м2 | 74.1 | 9725 | 720622.5
1.52 | Монтаж межкомнатных дверных блоков МДФ | шт | 36 | 2000 | 72000
1.53 | Монтаж металлопластиковых дверей с/узлов с решеткой вентиляции (2,1*0,9) | шт | 24 | 16500 | 396000
1.54 | Монтаж металлопластиковых перегородок с дверью в корридоре с рифленым стеклом | м2 | 12.7 | 9725 | 123507.5
1.55 | Монтаж отливов окон металлический оцинкованный лист (толщ.0,7 мм) | м/п | 48.3 | 450 | 21735
1.56 | Устройство козырьков входных групп по металлическому каркасу с покрытием из металлических профилированных листов | м2 | 3.8 | 1600 | 6080
1.57 | Облицовка ступеней входной группы плиткой керамогранит для наружных работ антискользящий | м2 | 5.4 | 1300 | 7020
1.58 | Устройство коробов в с/узлах (вентил, канализ) | м/п | 43.2 | 600 | 25920
| Сантехнические работы |  |  |  | 579360
1.59 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм для холодной воды (24 с/узлов + 3 душевых с 5 кабинок) | м/п | 400 | 200 | 80000 | уточнить по месту
1.60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм для горячей воды центрального водоснабжения (24 с/узлов + 3 душевых с 5 кабинок) | м/п | 200 | 200 | 40000 | уточнить по месту
1.61 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (24 с/узла + 3 душевых с 5 кабинок) | м/п | 80 | 250 | 20000 | уточнить по месту
1.62 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (24 с/узла + 3 душевых на 5 кабинок) | м/п | 150 | 250 | 37500 | уточнить по месту
1.63 | Монтаж смесителей для умывальника (хол/гор) в комплекте | шт. | 24 | 1950 | 46800
1.64 | Монтаж смесителей для душевых кабинок в комплекте | шт. | 15 | 1950 | 29250
1.65 | Монтаж унитазов в комплекте | шт. | 24 | 1700 | 40800
1.66 | Монтаж умывальников в комплекте | шт. | 24 | 1950 | 46800
1.67 | Монтаж трапов душевых кабинок/комнат | шт. | 18 | 3000 | 54000
1.68 | Монтаж вентилей отсекающих на сантехнику | шт. | 102 | 380 | 38760 | уточнить по месту
1.69 | Покраска радиаторов чугунных с трубами подводящими, 6 секций | шт | 53 | 1600 | 84800
1.70 | Перенос радиаторов в душевой | шт | 6 | 4500 | 27000
1.71 | Монтаж труб полипропиленовая РN10 ø20-25 | м | 22 | 200 | 4400
1.72 | Монтаж труб полипропиленовая РN10 ø32 | м | 17 | 200 | 3400
1.73 | Монтаж труб полипропиленовая РN10 ø50 | м | 20 | 300 | 6000
1.74 | Монтаж кранов шаровых ø20 латунных с наружными резьбами с двухсторон, рукоятка "Бабочка" перед сан приборами для холодной и горячей воды | шт | 48 | 150 | 7200
1.75 | Монтаж КРАН ЛАТУННЫЙ С PPR МУФТАМИ ø32 перед входом в сан узел для холодной и горячей воды на стояке | шт | 12 | 250 | 3000
1.76 | МонтажКРАН PPR VALTEC ø50 начало водопровода | шт | 2 | 450 | 900
1.77 | Монтаж ПЛАНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ ВНУТР. РЕЗЬБА 20Х1/2" для душевых, раковин | шт | 39 | 150 | 5850
1.78 | Монтаж ВОДОРОЗЕТКИ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 20Х1/2 для унитазов | шт | 24 | 100 | 2400
1.79 | Монтаж Счетчика | шт | 1 | 500 | 500
| Электромонтажные работы |  |  |  | 676050
1.80 | Монтаж розетки штепсельная для наружной установки | компл | 36 | 200 | 7200 | Определить по факту СГЭ
1.81 | Монтаж выключателя для наружной установки двухклавишный | компл | 27 | 150 | 4050
1.82 | Монтаж выключателя одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (монтаж) | компл | 36 | 150 | 5400
1.83 | Монтаж светильников под "Амстронг" 60*60 LED 48Вт в комнатах | компл | 36 | 500 | 18000
1.84 | Монтаж светильников под "Амстронг" 40*40 | компл | 30 | 500 | 15000
1.85 | Монтаж светильников влагостойких в душевых, с/узлах CD LED 18 Вт | компл | 33 | 800 | 26400
1.86 | Прокладка кабеля с медными жилами ВВГнгLS-3х2,5мм в штробе | компл | 3 | 100000 | 300000 | учесть кабель на вентиляторы в с/узлах, душевых
1.87 | Прокладка кабеля с медными жилами ВВГнгLS-3х1,5мм в штробе | компл | 3 | 100000 | 300000
| Вентиляция: В существующей схеме вентиляции блоков «А» и «Б» диаметр магистрального воздуховода с 1 по 3 этажи всего 100 мм и все три санузла подключены к нему и выведены на чердак, а далее объединены в общий воздуховод и выведены на кровлю. Требуется полная замена воздуховодов, с каждого санузла вывести отдельным. На вентиляцию общих душевых установить канальные вентиляторы с шумоглушителями в чердачном помещении. |  |  |  | 124800
1.88 | Монтаж вентиляторов осевых с/узлов | компл | 24 | 1700 | 40800 | Определить по факту СГЭ
1.89 | Замена стояков вентиляционных (труба пластик ) | компл | 24 | 1200 | 28800
1.90 | Прокладка коробов вытяжной вентиляции душевых | компл | 3 | 4000 | 12000
1.91 | Монтаж шумоглушителя | компл | 3 | 3000 | 9000
1.92 | Монтаж вентилятора канального душевых | компл | 3 | 1700 | 5100
1.93 | Монтаж обратного клапана душевых | компл | 3 | 1700 | 5100
1.94 | Монтаж автомата на вытяжную вентиляцию | компл | 24 | 500 | 12000
1.95 | Коробка распределительная КSC11-501 | компл | 24 | 500 | 12000
| Итого стоимость работ (в сом): |  |  |  | #VALUE!
Разд. 2 | Материалы
| Демонтажные работы (все демонтажные работы производить с сохранение материалов, оборудования, приборов) |  |  |  | 300000
2.1 | Упаковочный материал для сдемонтрованых элементов и для передачи службе АХО Альянс-Алтын |  |  |  | 300000 | (скотч,мешки,коробки, поддоны для кирпечей и др. сдемонтированных мат-лов)
| Общестроительные работы |  |  |  | 15423898.6337
2.2 | Армстронг | м2 | 175.879 | 850 | 149497.15
2.3 | Потолочная панель 600х600мм | шт | 488 | 1100 | 536800
2.4 | Основная направляющая 3700мм | шт | 41 | 200 | 8200
2.5 | Несущая направляющая 1200мм | шт | 247 | 150 | 37050
2.6 | Несущая направляющая 600мм | шт | 247 | 100 | 24700
2.7 | Подвес 500мм | шт | 124 | 10 | 1240
2.8 | Пристенный молдинг 3000мм | шт | 30 | 200 | 6000
2.9 | Полусухая цементно-песчаная стяжка от 3 до 7см. Цемент | тн | 10.5633 | 11000 | 116196.7538
2.10 | Полусухая цементно-песчаная стяжка от 3 до 7см. Песок | тн | 46.2775 | 9000 | 416497.455
2.11 | Полусухая цементно-песчаная стяжка от 3 до 7см. Щебень | тн | 54.3258 | 420 | 22816.8171
2.12 | Готовая смесь для наливных полов | кг | 527 | 25 | 13175
2.13 | Гидроизоляция обмазочная «Alinex» AQUAFLEX (25кг) | кг | 612.15 | 72 | 44074.8
2.14 | Гидроизоляция Технониколь | м2 | 78 | 330 | 25740
2.15 | Плиточный цементный клей для керамической плитки AlinEX «SET 300», 25 кг | кг | 6280 | 35 | 219800 |  | Ламэд
2.16 | Плитка керамическая напольная, настенная | м2 | 731.1612 | 1300 | 950509.56
2.17 | Керамогранит, цвет? | м2 | 335 | 1500 | 502500
2.18 | Краска для стен и потолка ИНТЕРЬЕРНАЯ ТЕКС ПРОФИ (9 База А) | кг | 336.9736 | 322.6902 | 108738.0896 |  | https://masterkraska.kg/product/f21e5813-fd7e-11ee-abe8-000d3a14b280
2.19 | Краска масляная белая МА-15 0,8кг STATUS | кг | 113 | 190 | 21470
2.20 | Регулируемые опоры BS-2 (55-72) | шт | 644 | 300 | 193200
2.21 | Брус 140х40 | м3 | 1.4 | 780 | 1092
2.22 | Лист OSB t=20 мм | м2 | 52 | 100 | 5200
2.23 | Кирпич Строительный керамический 250х120х65 | м3 | 11.5 | 15300 | 175950
2.24 | Сетка кладочная 5А500-50/5А500-400 ГОСТ Р 57265-2020 | тн | 0.9 | 90000 | 81000
2.25 | Раствор М100 | м3 | 2.64 | 3700 | 9768
2.26 | Стеновой гипсокартон Knauf (при однослойной обшивке) | м2 | 56.133 | 200 | 11226.6 |  | Ламэд
2.27 | Профиль направляющий UW 75 | п.м. | 14.7015 | 36.3333 | 534.1545 |  | Ламэд
2.28 | Профиль стоечный CW 75/50 | п.м. | 26.73 | 40 | 1069.2 |  | Ламэд
2.29 | Саморез для гипсокартона | шт | 227.205 | 5 | 1136.025
2.30 | Шпаклевка для швов/Затирка для швов ГКЛ AlinEX «JOINT», 25 кг | п.м. | 6.0143 | 43.512 | 261.692
2.31 | Лента для швов | п.м. | 14.7015 | 10 | 147.015
2.32 | Дюбель гриб 6/40 | шт | 21.384 | 5 | 106.92
2.33 | Лента уплотнительная | п.м. | 16.038 | 45 | 721.71
2.34 | Грунтовка для стен и потолка AlinEX «PRIMER», 5 кг | литр | 1.3365 | 939.5692 | 1255.7343 |  | Ламэд
2.35 | Утеплитель минераловатный | м2 | 8.91 | 256.6958 | 2287.1599 |  | Ламэд
2.36 | Шпатлевка Alinex «FINISH P» 25кг | кг | 6.38 | 40 | 255.2 | Уточнить цвет
2.37 | Шпатлевка «Alinex Glatt» 25кг | кг | 1087.916 | 35 | 38077.0614 | Шпаклевка всех стен 25%, слой 10 мм
2.38 | Шпатлевка «Alinex Glatt» 25кг | кг | 250.753 | 35 | 8776.3541 | Шпаклевка всех потолков 25%, слой 10 мм
2.39 | Ламинат | м2 | 618 | 1200 | 741600
2.40 | Потолочный плинтус | п.м. | 1271.0082 | 150 | 190651.23
2.41 | Половой плинтус (керамогранит h=100 мм) | п.м. | 251.4666 | 700 | 176026.62
2.42 | Половой плинтус МДФ | п.м. | 875.0016 | 520 | 455000.832
2.43 | Натяжной потолок | м2 | 767.61 | 350 | 268663.5
2.44 | Окно пластиковое: 5-ти камерный профиль, тройное остекление, нижние заполнение "Ламбер" (1500х1500) | шт | 17 | 38100 | 647700 | образец согласовать с Заказчиком. С одним сложным открыванием. | 16910 с/м2
2.45 | Окно пластиковое: 5-ти камерный профиль, тройное остекление, нижние заполнение "Ламбер" (1500х800) | шт | 22 | 20300 | 446600 | образец согласовать с Заказчиком. С одним сложным открыванием. | 16910 с/м2
2.46 | Окно пластиковое: 5-ти камерный профиль, тройное остекление, нижние заполнение "Ламбер" (500х1850) | шт | 2 | 15800 | 31600 | образец согласовать с Заказчиком. С одним сложным открыванием. | 16910 с/м2
2.47 | Окно пластиковое: 5-ти камерный профиль, тройное остекление, нижние заполнение "Ламбер" (1500х500) | шт | 3 | 13000 | 39000 |  | 16910 с/м2
2.48 | Внутренний матовый подокнник - пластиковый. п.м./шт | п.м. | 49 | 890 | 43610 | Требуется уточнить ширину
2.49 | Заглушка на матовый подоконик (белый) | шт | 98 | 100 | 9800
2.50 | Наружный подоконик/отлив - металлический оцинкованный толщтной 0,7 мм | п.м. | 50 | 1000 | 50000 | Требуется уточнить ширину
2.51 | Дверь пластиковая, остекленная, с остеклением, из рефленного стекла в лестничных клетках с ручкой, замком и ключами (лазерный 5 ключей). (2400х1200) | шт | 4 | 53850 | 215400 | согласовать с Заказчиком | 18690 с/м2
2.52 | Дверь деревянная МДФ глухая, в спальных комнатах. (Образцы дверей , ручек с замками (2100х900) | шт | 39 | 20000 | 780000 | согласовать с Заказчиком
2.53 | Дверь деревянная МДФ глухая. (Образцы дверей , ручек с замками (2100х900) | шт | 31 | 20000 | 620000 | согласовать с Заказчиком
2.54 | Дверь м/платиковая с остеклением, из рефленного стекла в лестничных клетках с ручкой, замком и ключами (лазерный 5 ключей) (2100х900) | шт | 1 | 35500 | 35500 | согласовать с Заказчиком | 18690 с/м2
2.55 | Дверь м/платиковая ,балконных, с остеклением.(2300х700) | шт | 31 | 30000 | 930000 | согласовать с Заказчиком | 18690 с/м2
2.56 | Межкомнатные дверные блоки МДФ | шт | 106 | 20000 | 2120000
2.57 | Брус 50*100 | п.м. | 462.8 | 780 | 360984
2.58 | Дверные доводчики | шт. | 106 | 1500 | 159000
2.59 | Стоппер для дверей | шт | 106 | 5000 | 530000
2.60 | Пена монтажная | шт | 585 | 500 | 292500
2.61 | Метизы | комплект | 1 | 10000 | 10000
2.62 | Металлопластиковые перегородки для душевых кабинках (заполнение "ламбер") с дверьми | м2 | 74.1 | 18690 | 1384929
2.63 | Металлопластиковые двери с/узлов с решеткой вентиляции (2,1*0,9) | шт | 24 | 35500 | 852000
2.64 | Металлопластиковые перегородки с дверью в корридоре с рифленым стеклом | м2 | 12.7 | 18690 | 237363 | Какое количество с размерами
2.65 | Козырьки входных групп по с покрытием из металлических профилированных листов | м2 | 3.8 | 2000 | 7600 | Какое количество с размерами
2.66 | Плитка керамогранит для наружных работ антискользящий | м2 | 5.4 | 1500 | 8100
2.67 | Короба (для с/узл) вентил, канализ | м/п | 43.2 | 1000 | 43200
| Сантехнические работы |  |  |  | 1414367.5
2.68 | Унитаз | шт | 24 | 13000 | 312000
2.77 | Труба НПВХ 110х3.2 SDR 34 SN8 ГОСТ 32413-2013 | п.м. | 150 | 150 | 22500
2.78 | Поддон душевой | шт | 15 | 12000 | 180000
2.80 | Штора душевая | шт | 15 | 1200 | 18000
2.81 | Смеситель для душа | шт | 15 | 6500 | 97500
2.83 | Кабина душевая Warma серия B01 | шт | 5 | 23000 | 115000
2.85 | Раковина с пьедесталом | шт | 24 | 14000 | 336000 | Уточнить Количество?
2.86 | Смеситель для раковины | шт | 24 | 2500 | 60000 | Уточнить Количество?
2.91 | Труба ПВХ канализационная 50х3.2 ТУ 6-19-307-86 | п.м. | 80 | 100 | 8000
2.92 | Тройник полимерный сантехнический 25х20х25 | шт | 48 | 30 | 1440
2.93 | Труба полимерная сантехническая Ø25 | п.м. | 400 | 120 | 48000 | Требуется уточнить по месту
2.94 | Труба полимерная сантехническая Ø20 | п.м. | 200 | 100 | 20000 | Требуется уточнить по месту
2.95 | Клипса пластиковая для трубы Ø25 | шт | 800 | 3 | 2400 | Требуется уточнить по месту
2.96 | Клипса пластиковая для трубы Ø20 | шт | 400 | 3 | 1200 | Уточнить по месту!
2.97 | Вентиль полимерный сантехнический Ø25 | шт | 102 | 300 | 30600
2.98 | Труба полипропиленовая РN10 ø20 ГОСТ 32415-2013 | м | 22 | 115 | 2530
2.99 | Труба полипропиленовая РN10 ø25 ГОСТ 32415-2013 | м | 22 | 185 | 4070
2.100 | Труба полипропиленовая РN10 ø32 ГОСТ 32415-2013 | м | 17 | 310 | 5270
2.101 | Труба полипропиленовая РN10 ø50 ГОСТ 32415-2013 | м | 20 | 800 | 16000
2.102 | Кранов шаровых ø20 латунных с наружными резьбами с двухсторон, рукоятка "Бабочка" перед сан приборами для холодной и горячей воды VALTEC | шт | 48 | 510 | 24480
2.103 | КРАН PPR С ЛАТУННОЙ ОБОЙМОЙ VALTEC ø32 перед входом в сан узел для холодной и горячей воды | шт | 12 | 1200 | 14400
2.104 | КРАН PPR VALTEC ø50 начало водопровода | шт | 2 | 2320 | 4640
2.105 | ПЛАНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ ВНУТР. РЕЗЬБА 20Х1/2" для душевых, раковин VALTEC | шт | 39 | 400 | 15600
2.106 | ВОДОРОЗЕТКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 20Х1/2 для унитазов VALTEC | шт | 24 | 170 | 4080
2.107 | Подводка гибкая к смывному бачку и электрообогревателям L=0,5 м | шт | 48 | 280 | 13440
2.108 | Грунт-эмаль антикоррозионная 3 в 1 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | кг | 38.69 | 750 | 29017.5 | 2 слоя
2.109 | Вешалка напольная | шт | 12 | 2000 | 24000 | Требуется уточнить необходимость!
2.110 | Комплект монтажный для радиатора центрального отопления | шт | 6 | 700 | 4200
| Электромонтажные работы |  |  |  | 928563.6
2.113 | Розетка штепсельная бытовая (наружняя) | компл | 36 | 150 | 5400
2.114 | Выключатель двухклавишный открытой установки ВС20-2-0-ФСр IP54 EVS20-K03-10-54-DC | компл | 27 | 150 | 4050
2.115 | Переключатель однополюсный одноклавишный настенный DIS1375212 | компл | 36 | 4335.1 | 156063.6
2.116 | Светильник потолочный "Армстронг" Smartbuy-48W/6500K SBL-uni-48W-6500K (в компелкте блок питания) | компл | 36 | 1500 | 54000 | Габаритные размеры светильника (без выносных элементов), мм: 595х595х19 мм
2.117 | Накладной светодиодный офисный светильник Армстронг 36 вт. 400 мм х 400мм (в комплекте с блоком питания) | компл | 30 | 1150 | 34500
2.118 | СВЕТИЛЬНИК LED IP65 18ВТ ОВАЛ | компл | 33 | 1350 | 44550
2.119 | Кабель с медными жилами ВВГнгLS-3х2,5мм в штробе | компл | 3 | 120000 | 360000 | Требуется уточнить длину!
2.120 | Кабель с медными жилами ВВГнгLS-3х1,5мм | компл | 3 | 90000 | 270000
| Вентиляция |  |  |  | 219230
2.121 | Вентилятор ANTEY 150 250х250 | компл | 24 | 2940 | 70560
2.122 | Стояк (оцинк.t=0,7 мм ) | п.м. | 20 | 1000 | 20000
2.123 | Стояк (переход,поворот) ,вентиляционный (оцинк.t=0,7 мм ) | компл | 24 | 1000 | 24000
2.124 | Короб вытяжной вентиляции душевых | компл | 3 | 2940 | 8820
2.125 | Шумоглушитель ГТК 125-600 | компл | 3 | 4500 | 13500
2.126 | Вентилятор канальный душевых | компл | 3 | 1500 | 4500
2.127 | Клапан вентиляционный обратный Ø125 RSK-125 | компл | 3 | 750 | 2250
2.128 | Автомат на вытяжную вентиляцию | компл | 24 | 3000 | 72000 | Требуется определить мощность!
2.129 | Коробка распределительная КSC11-501 | компл | 24 | 150 | 3600
| Итого Стоимость Материалов (в сом): |  |  |  | 18286059.7337
Разд. 3 | Автоуслуги и механизмы
3.1 | Проезд рабочих | рейс | 25 | 3500 | 87500
3.2 | Автоуслуги (доставка материалов) | рейс | 12 | 75000 | 900000
3.3 | Доставка песка, бетона | рейс | 12 | 25000 | 300000
| Всего автоуслуг и механизмов |  |  |  | 1287500
| Итого прямые затраты |  |  |  | #VALUE!
Разд. 4 | Косвенные расходы
4.1 | Питание 15 чел на 25 дн | чел /дн | 375 | 1100 | 412500
4.3 | Мед. справка | чел. | 15 | 2009 | 30135
| Накладные | 10% |  |  | #VALUE!
| Плановые накопления | 8% |  |  | #VALUE!
| Всего без налогов |  |  |  | #VALUE!
Разд. 5 | Налоги
5.1 | Соц фонд на з/плату | 17.25% |  |  | #VALUE!
5.2 | НДС | 12% |  |  | #VALUE!
5.3 | НСП | 2% |  |  | #VALUE!
5.4 | Единый налог | 4%
| ИТОГО: |  |  |  | #VALUE!
| Непредвиденные расходы | 10% |  |  | #VALUE!
| Всего (в сом) с непредвиденными расходами: |  |  |  | #VALUE!
| ФИО Руководителя | подпись |  | дата